## Rubrado HVAC
Licitación Abreviada Ampliada 03/2026 "Adquisición de Generadores de Aire Acondicionado (Chillers)”
ANV
Acondicionamiento Térmico y Ventilación
[5 empty] | CANT. | P.Unitario | P.TOTAL | P.Unitario | P.TOTAL | PRECIO | PRECIO | Monto
ITEMS |  |  | DESCRIPCION | UNID | TOTAL | Mat. Imp. | Mat. Imp. | Mat. Loc. | Mat. Loc. | M.deO. | TOTAL | Imponible
[6 empty] | U$S | U$S | U$S | U$S | U$S | U$S | $
1 | Enfriadores
1 | 1 |  | Enfriadores
1 | 1 | 1 | Enfriador E-1 a E-6 | un
1 | 1 | 2 | Bombas primarias BP-E1 a BP-E6 | un
1 | 1 | 3 | Bases y elementos antivibratorios | gl
1 | 1 | 3 | Desmontaje de equipos e instalaciones existentes | gl
1 | 1 | 3 | Izado y puesta en sitio de equipos | gl
Subtotal 1.1
1 | 2 |  | Cañerías
1 | 2 | 1 | Cañería 3", accesorios, soportes y aislación | ml
1 | 2 | 2 | Cañería 3/4", accesorios, soportes y aislación | ml
1 | 2 | 3 | Acoples flexibles, válvulas, filtros, manómetros, etc. | un
Subtotal 1.2
1 | 3 |  | Instalacion eléctrica y de control
1 | 3 | 1 | Intervención tablero existente | gl
1 | 3 | 2 | Instalación eléctrica - canalizaciones y cableados desde tablero a enfriadores | gl
1 | 3 | 3 | Elementos de control, canalizaciones y cableados | gl
Subtotal 1.3
1 | 4 |  | Pruebas, puesta en marcha y regulaciones
Subtotal 1.4
TOTAL